Видеоэндоскоп  jProbe MX

Преимущества:

• Сменные зонды (от 1 до 30 м)

• Диаметр зонда от 4 мм

• зонд с двумя камерами (прямой/боковой обзор)

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 320 x 240 / 640 x 480 • Сенсор: CMOS • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора: 54° • Глубина поля зрения: 1,5 ... 5 см • Регулируемая подсветка: 4 LED • Дисплей: 3,5 " TFT • Порт: мини-USB 1.1 • Видеовыход NTSC & PAL • Память: 2ГБ (Smart-Card) • Формат сжатия: MPEG4 • Формат изображения: JPEG (640 x 480) • Формат видеозаписи: ASF (320 x 240) • Рабочая температура: -20 ... +60 °C • Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Базовый блок • Зонд • Карта памяти SD 2ГБ • Кабель USB • Кабель Composite • Адаптеры бокового обзора 35º, 45º, 55º (опционально) • Комплект для протирки оптических элементов • Руководство пользователя • Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки |

Стоимость базового блока jProbe MX, цена с НДС, РУБ

19 760,0

|  |  | Стоимость гибких сменных зондов jProbe MX, цена с НДС, РУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части |  |  | Рабочая длина зонда |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 м |  | 2,0 м | 3,0 м | 5,0 м | 6,0 м | 10,0 м | 20,0 м | 30,0 м |
| 5,5 мм | 15 240,0 |  | 26 550,0 | 21 870,0 | 47 800,0 | 56 020,0 | 68 900,0 | 118 000,0 | 159 350,0 |
| 4,0 мм | 24 480,0 |  | 29 640,0 | 34 480,0 | - | - | - | - | - |
| 4,0 мм 2 камеры | 28 270,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |

| Стоимость сменных адаптеров бокового обзора jProbe MX Ø 5,5/4 мм, цена с НДС, РУБ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 70° | 90° | 110° |
| 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 |

Управляемый видеоэндоскоп jProbe FX

Гибкий видеоэндоскоп с артикуляцией (поворотом конца зонда).

| Технические характеристики: • Артикуляция зонда в одной плоскости (90° в любом из 2х направлений) | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 320 x 240 / 640 x 480 • Сенсор: CMOS • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора: 60° • Глубина поля зрения: 1,5 ... 10 см • Регулируемая подсветка: 4 LED • Дисплей: 3,5 " TFT • Порт: мини-USB 1.1 • Видеовыход NTSC & PAL • Память: 2ГБ (Smart-Card) • Формат сжатия: MPEG4 • Формат изображения: JPEG (640 x 480) • Формат видеозаписи: ASF (320 x 240) • Рабочая температура: -20 ... +60 °C • Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Базовый блок • Жесткий бороскоп • Карта памяти SD 2ГБ • Кабель USB • Кабель Composite • Комплект для протирки оптических элементов • Руководство пользователя • Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки |

| Стоимость видеоэндоскопов jProbe FX с артикуляцией, цена с НДС, РУБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части | Рабочая длина зонда |  |  |
|  | 1,0 м | 2,0 м | 3,0 м |
| 6,0 мм | 82 457,0 | 102 090,0 | 123 670,0 |
| Зонд без центрального блока | 62 697,0 | 82 330,0 | 103 910,0 |

Видеоэндоскоп jProbe EZ

Бюджетный видеоэндоскоп без возможности регистрации данных.

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Дисплей: 2,5 " TFT • Разрешение 320 x 240 • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора: 60° • Глубина поля зрения: 1,5 ... 10 см • Регулируемая подсветка: 4 LED • Вес 200 гр. • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам • Питание: автономное 4 батареи AA • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Эндоскоп • Адаптеры бокового обзора 35º, 55º(опционально) • Магнитная насадка • Насадка «крюк» (только для Ø 10 мм) • Руководство пользователя • Сумка для хранения и транспортировки |

| Стоимость видеоэндоскопов jProbe EZ, цена с НДС, РУБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина рабочей части | Диаметр зонда |  |  |
|  | 10 мм | 8 мм | 5,5 мм |
| 1,0 м | 8 778,0 | 9 328,0 | 18 436,0 |

| Стоимость сменных адаптеров бокового обзора jProbe EZ Ø 10/8/5,5 мм, цена с НДС, РУБ |  |
| --- | --- |
| 35° | 55° |
| 1 370,0 | 1 370,0 |

| Стоимость магнитной насадки jProbe EZ Ø 5,5 – 10 мм, цена с НДС, РУБ |  |
| --- | --- |
| Диаметр насадки |  |
| 10 - 5,5 мм | 1 192,0 |

Управляемый видеоэндоскоп  jProbe VJ-ADV

Преимущества:

• Всесторонняя артикуляция

• Высокое качество изображения

• Стальная оплетка зонда

• Возможность записи аудиокомментариев

• Мобильность

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в любом направлении), осуществляется с помощью джойстика • Стальная оплетка зонда осуществляется с помощью джойстика • Длина дистального конца зонда 15 мм • Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 640 x 480 / 640 x 480 • Цифровой зум 2х • Сенсор: CMOS • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора (Г/В): 72°/ 54° • Глубина поля зрения: 1,5 ... ∞ см • Регулируемая подсветка: 4 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки) • Дисплей: 3,5" TFT • Порт: мини-USB 2.0 • Разъем для подключения микрофона (возможность записи аудиокомментариев) • Видеовыход: Composite/Цифровой USB 2.0 • Память: 2ГБ (Micro SD Card) • Формат сжатия: Motion JPEG • Формат изображения: JPEG (640 x 480) • Формат видеозаписи: AVI (640 x 480) • Рабочая температура: -30 ... +60 °C • Питание: автономное 4 батареи AA • Вес системы 0,5 кг • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Видеоэндоскоп • Карта памяти Micro SD 2ГБ • Кабель USB • Аудиогарнитура • Адаптер бокового обзора 90º • Защитная насадка • Руководство пользователя • Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки |

| Стоимость видеоэндоскопов jProbe VJ-ADV с артикуляцией, цена с НДС, РУБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части | Рабочая длина зонда |  |  |
|  | 1,5 м | 3,0 м | 5,0 м |
| 6,9 мм | 534 000,0 | 719 000,0 | 904 000,0 |
| 3,9 мм | 748 800,0 | 825 000,0 |  |

Управляемый видеоэндоскоп  jProbe VJ

Преимущества:

• Всесторонняя артикуляция

• Высокое качество изображения

• Мобильность

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в любом направлении), осуществляется с помощью джойстика • Резиновая оплетка зонда • Длина дистального конца зонда 15 мм • Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 640 x 480 / 640 x 480 • Цифровой зум 2х • Сенсор: CMOS • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора (Г/В): 72°/ 54° • Глубина поля зрения: 1,5 ... ∞ см • Регулируемая подсветка: 4 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки) • Дисплей: 2,4" TFT • Порт: мини-USB 2.0 • Видеовыход: Composite/Цифровой USB 2.0 • Память: 2ГБ (Micro SD Card) • Формат сжатия: Motion JPEG • Формат изображения: JPEG (640 x 480) • Формат видеозаписи: AVI (640 x 480) • Рабочая температура: -30 ... +60 °C • Питание: автономное 4 батареи AA • Вес системы 0,5 кг • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Видеоэндоскоп • Карта памяти Micro SD 2ГБ • Кабель USB • Адаптер бокового обзора 90º • Защитная насадка • Руководство пользователя • Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки |

| Стоимость эндоскопов jProbe VJ с артикуляцией, цена с НДС, РУБ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части | Рабочая длина зонда |  |
|  | 1,5 м | 3,0 м |
| 6,9 мм | 411 000,0 | 507 000,0 |

Видеоэндоскоп MaxiVideo MV201

Преимущества:

• Полугибкий зонд

• Высокое качество изображения

• Возможность увеличения изображения

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Сенсор: CMOS • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Баланс белого: фиксированный • Поле обзора: 60° • Глубина поля зрения: 0,95 ... 30 см • Регулируемая подсветка • Дисплей: 3,5 " TFT LCD 320 x 240 • Порт: мини-USB 1.1 • Видеовыход RCA • Память: 2ГБ (Smart-Card) • Формат сжатия: MPEG4 • Формат изображения: JPEG (1280 x 1024) • Формат видеозаписи: AVI (320 x 240) • Рабочая температура: -10 ... +80 °C • Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Базовый блок • Зонд Ø 8,5мм, длина 1м • Кабель USB • Видео кабель • Зарядное устройство • Адаптер бокового обзора • Руководство пользователя • Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки |

| Стоимость видеоэндоскопа MaxiVideo MV201, цена с НДС, РУБ |  |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | Рабочая длина зонда |
|  | 1 м |
| 8,5 мм | 17 270,0 |

Управляемый видеоэндоскоп XL VU (General Electric, США)

Преимущества:

• Всесторонняя артикуляция

• Высокое качество изображения

• Большой выбор сменной оптики

| Технические характеристики: | Комплект поставки: |
| --- | --- |
| • Сенсор: ССD-камера Color SUPER HAD™ 1/6 дюйма, 440 000 пикселей • Частота обновления изображения: 30 раз за секунду • Регулируемая подсветка • Дисплей: Встроенная цветная ЖК активная матрица VGA 9,40 см (3,70 дюйма) • Порты: 1 порт USB® 2.0, видеовыход VGA • Внутренняя память: Флеш-память объемом 1 Гб • Формат изображения: Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) • Формат видеозаписи: MPEG 4 • Рабочая температура: От -20°C до 46°C • Вес: 1,77 кг • Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда • Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам | • Эндоскоп управляемый зонд, устройство видео регистрации • Стандартный кейс для транспортировки и хранения • Батарея автономного питания на 2 часа работы + зарядное устройство (для версии с батареей) • Кабель питания • Инструкция пользователя, инструкция быстрого старта на CD • Внешняя память 4 Гб • Комплект для крепления эндоскопа • Кейс для хранения сменных объективов |

| Стоимость управляемого видеоэндоскопа XL VU, цена с НДС, Евро. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочей части | Рабочая длина зонда |  |  |  |
|  | 2,0 м | 3,0 м | 4,5 м | 8,0 м |
| 3,9 мм | 22 550,0 | 23 913,0 |  |  |
| 6,1 мм | 21 175,0 | 22 550,0 | 23 913,0 | 34 163,0 |
| 8,4 мм | 22 175,0 | 23 500,0 | 24 938,0 | 35 113,0 |

| Стоимость объективов Ø3,9мм XL VU, цена с НДС, Евро. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Цвет маркировки | Угловое поле (градусы) | Рабочее расстояние, мм | цена |
| Прямого обзора |  |  |  |  |
| PXT480FG | Отсутствует | 80 | 6-80 | 350,0 |
| PXT490FN | оранжевый | 90 | 3-40 | 2 188,0 |
| Бокового обзора |  |  |  |  |
| PXT480SG | коричневый | 80 | 4-80 | 2 063,0 |
| PXT490SN | красный | 90 | 2-16 | 2 188,0 |
| Стоимость объективов Ø6,1мм XL VU, цена с НДС, Евро. |  |  |  |  |
| Код | Цвет маркировки | Угловое поле (градусы) | Рабочее расстояние, мм | цена |
| Прямого обзора |  |  |  |  |
| XLG3T6150FF* | Отсутствует | 50 | 50-∞ | 225,0 |
| XLG3T6150FG | Белый | 50 | 12-200 | 1 250,0 |
| XLG3T61120FG | Черный | 120 | 5-120 | 1 750,0 |
| XLG3T6180FN | Оранжевый | 80 | 3-20 | 1 750,0 |
| XLG3T6190FF | желтый | 90 | 20-∞ | 1 750,0 |
| Бокового обзора |  |  |  |  |
| XLG3T6150SF* | Коричневый | 50 | 45-∞ | 1 513,0 |
| XLG3T6150SG | Зеленый | 50 | 9-160 | 1 750,0 |
| XLG3T61120SG | Синий | 120 | 4-100 | 1 750,0 |
| XLG3T6180SN | красный | 80 | 1-20 | 1 750,0 |
| Стоимость объективов Ø8,4мм XL VU, цена с НДС, Евро. |  |  |  |  |
| Код | Цвет маркировки | Угловое поле (градусы) | Рабочее расстояние, мм | цена |
| Прямого обзора |  |  |  |  |
| XLG3T8440FF* | Отсутвует | 40 | 250-∞ | 250,0 |
| XLG3T8440FG | Белый | 40 | 80-500 | 2 063,0 |
| XLG3T8480FG | желтый | 80 | 25-500 | 1 913,0 |
| Бокового обзора |  |  |  |  |
| XLG3T8440SF* | Коричневый | 40 | 250-∞ | 1 913,0 |
| XLG3T8480SG | зеленый | 80 | 25-500 | 1 913.0 |